## Sheet1
| Time(min) | Chamber:Pressure(Pa) | Dewar: Pressure(Pa) | Time /min | Plate Ch4/K | Plate Ch4/K
1148 | 0 | 9.6 | 12 | 0 | 83.52 | 83.52
1150 | 2 | 0.46 | 0.026 | 0.16667 | 83.52 | 83.52
1151 | 3 | 0.23 | 0.013 | 0.33333 | 83.55 | 83.55
1152 | 4 | 0.16 | 0.0076 | 0.5 | 83.52 | 83.52
1153 | 5 | 0.13 | 0.0065 | 0.66667 | 83.52 | 83.52
1200 | 12 | 0.046 | 0.0032 | 0.83333 | 83.42 | 83.42
1203 | 15 | 0.034 | 0.0027 | 1 | 83.28 | 83.28
1225 | 27 | 0.0076 | 0.002 | 1.1667 | 83.21 | 83.21
1247 | 49 | 0.0041 | 0.0018 | 1.3333 | 83.34 | 83.34
1418 | 137 | 0.0019 | 0.0016 | 1.5 | 83.02 | 83.02
|  |  |  | 1.6667 | 82.97 | 82.97
|  |  |  | 1.8333 | 83.02 | 83.02
|  |  |  | 2 | 82.78 | 82.78
|  |  |  | 2.1667 | 83.86 | 83.86
|  |  |  | 2.3333 | 83.07 | 83.07
|  |  |  | 2.5 | 82.89 | 82.89
|  |  |  | 2.6667 | 83.23 | 83.23
|  |  |  | 2.8333 | 82.86 | 82.86
|  |  |  | 3 | 82.63 | 82.63
|  |  |  | 3.1667 | 83.13 | 83.13
|  |  |  | 3.3333 | 82.52 | 82.52
|  |  |  | 3.5 | 82.52 | 82.52
|  |  |  | 3.6667 | 82.31 | 82.31
|  |  |  | 3.8333 | 82.42 | 82.42
|  |  |  | 4 | 82.34 | 82.34
|  |  |  | 4.1667 | 81.56 | 81.56
|  |  |  | 4.3333 | 80.65 | 80.65
|  |  |  | 4.5 | 79.71 | 79.71
|  |  |  | 4.6667 | 78.71 | 78.71
|  |  |  | 4.8333 | 77.36 | 77.36
|  |  |  | 5 | 75.71 | 75.71
|  |  |  | 5.1667 | 74.44 | 74.44
|  |  |  | 5.3333 | 72.39 | 72.39
|  |  |  | 5.5 | 71.64 | 71.64
|  |  |  | 5.6667 | 69.81 | 69.81
|  |  |  | 5.8333 | 68.15 | 68.15
|  |  |  | 6 | 66.47 | 66.47
|  |  |  | 6.1667 | 64.77 | 64.77
|  |  |  | 6.3333 | 63.42 | 63.42
|  |  |  | 6.5 | 61.84 | 61.84
|  |  |  | 6.6667 | 59.86 | 59.86
|  |  |  | 6.8333 | 57.73 | 57.73
|  |  |  | 7 | 56.46 | 56.46
|  |  |  | 7.1667 | 54.48 | 54.48
|  |  |  | 7.3333 | 52.53 | 52.53
|  |  |  | 7.5 | 51.21 | 51.21
|  |  |  | 7.6667 | 48.66 | 48.66
|  |  |  | 7.8333 | 47.21 | 47.21
|  |  |  | 8 | 44.84 | 44.84
|  |  |  | 8.1667 | 42.79 | 42.79
|  |  |  | 8.3333 | 40.23 | 40.23
|  |  |  | 8.5 | 38.52 | 38.52
|  |  |  | 8.6667 | 36.74 | 36.74
|  |  |  | 8.8333 | 34.3 | 34.3
|  |  |  | 9 | 31.84 | 31.84
|  |  |  | 9.1667 | 30.2 | 30.2
|  |  |  | 9.3333 | 27.66 | 27.66
|  |  |  | 9.5 | 26.3 | 26.3
|  |  |  | 9.6667 | 24.26 | 24.26
|  |  |  | 9.8333 | 22.64 | 22.64
|  |  |  | 10 | 20.84 | 20.84
|  |  |  | 10.1667 | 18.84 | 18.84
|  |  |  | 10.3333 | 16.66 | 16.66
|  |  |  | 10.5 | 14.89 | 14.89
|  |  |  | 10.6667 | 13.35 | 13.35
|  |  |  | 10.8333 | 11.66 | 11.66
|  |  |  | 11 | 10 | 10
|  |  |  | 11.1667 | 8.15 | 8.15
|  |  |  | 11.3333 | 5.79 | 5.79
|  |  |  | 11.5 | 4.17 | 4.17
|  |  |  | 11.6667 | 2.87 | 2.87
|  |  |  | 11.8333 | 1.33 | 1.33
|  |  |  | 12 | -0.72 | -0.72
|  |  |  | 12.1667 | -3.16 | -3.16
|  |  |  | 12.3333 | -3.8 | -3.8
|  |  |  | 12.5 | -5.26 | -5.26
|  |  |  | 12.6667 | -7.26 | -7.26
|  |  |  | 12.8333 | -8.93 | -8.93
|  |  |  | 13 | -10.68 | -10.68
|  |  |  | 13.1667 | -11.08 | -11.08
|  |  |  | 13.3333 | -12.93 | -12.93
|  |  |  | 13.5 | -14.8 | -14.8
|  |  |  | 13.6667 | -16.31 | -16.31
|  |  |  | 13.8333 | -18.03 | -18.03
|  |  |  | 14 | -19.16 | -19.16
|  |  |  | 14.1667 | -20.31 | -20.31
|  |  |  | 14.3333 | -22.11 | -22.11
|  |  |  | 14.5 | -23.44 | -23.44
|  |  |  | 14.6667 | -25.08 | -25.08
|  |  |  | 14.8333 | -26.1 | -26.1
|  |  |  | 15 | -27.77 | -27.77
|  |  |  | 15.1667 | -29.3 | -29.3
|  |  |  | 15.3333 | -30.34 | -30.34
|  |  |  | 15.5 | -31.05 | -31.05
|  |  |  | 15.6667 | -33 | -33
|  |  |  | 15.8333 | -34.29 | -34.29
|  |  |  | 16 | -36.18 | -36.18
|  |  |  | 16.1667 | -37.48 | -37.48
|  |  |  | 16.3333 | -38.88 | -38.88
|  |  |  | 16.5 | -39.45 | -39.45
|  |  |  | 16.6667 | -40.47 | -40.47
|  |  |  | 16.8333 | -42.2 | -42.2
|  |  |  | 17 | -43.16 | -43.16
|  |  |  | 17.1667 | -44.4 | -44.4
|  |  |  | 17.3333 | -45.5 | -45.5
|  |  |  | 17.5 | -46.67 | -46.67
|  |  |  | 17.6667 | -47.88 | -47.88
|  |  |  | 17.8333 | -48.45 | -48.45
|  |  |  | 18 | -50.33 | -50.33
|  |  |  | 18.1667 | -51.23 | -51.23
|  |  |  | 18.3333 | -52.73 | -52.73
|  |  |  | 18.5 | -53.47 | -53.47
|  |  |  | 18.6667 | -54.55 | -54.55
|  |  |  | 18.8333 | -55.55 | -55.55
|  |  |  | 19 | -56.83 | -56.83
|  |  |  | 19.1667 | -57.72 | -57.72
|  |  |  | 19.3333 | -59.15 | -59.15
|  |  |  | 19.5 | -60.2 | -60.2
|  |  |  | 19.6667 | -61.35 | -61.35
|  |  |  | 19.8333 | -62.5 | -62.5
|  |  |  | 20 | -63.13 | -63.13
|  |  |  | 20.1667 | -64.25 | -64.25
|  |  |  | 20.3333 | -65.25 | -65.25
|  |  |  | 20.5 | -66.43 | -66.43
|  |  |  | 20.6667 | -67.25 | -67.25
|  |  |  | 20.8333 | -68.13 | -68.13
|  |  |  | 21 | -68.45 | -68.45
|  |  |  | 21.1667 | -70.45 | -70.45
|  |  |  | 21.3333 | -70.85 | -70.85
|  |  |  | 21.5 | -72.38 | -72.38
|  |  |  | 21.6667 | -72.8 | -72.8
|  |  |  | 21.8333 | -73.88 | -73.88
|  |  |  | 22 | -74.28 | -74.28
|  |  |  | 22.1667 | -75.35 | -75.35
|  |  |  | 22.3333 | -76.48 | -76.48
|  |  |  | 22.5 | -77.45 | -77.45
|  |  |  | 22.6667 | -78.4 | -78.4
|  |  |  | 22.8333 | -79.2 | -79.2
|  |  |  | 23 | -80.18 | -80.18
|  |  |  | 23.1667 | -80.66 | -80.66
|  |  |  | 23.3333 | -81.4 | -81.4
|  |  |  | 23.5 | -82.25 | -82.25
|  |  |  | 23.6667 | -83.18 | -83.18
|  |  |  | 23.8333 | -84.25 | -84.25
|  |  |  | 24 | -84.88 | -84.88
|  |  |  | 24.1667 | -85.93 | -85.93
|  |  |  | 24.3333 | -86.83 | -86.83
|  |  |  | 24.5 | -87.88 | -87.88
|  |  |  | 24.6667 | -88.15 | -88.15
|  |  |  | 24.8333 | -89.1 | -89.1
|  |  |  | 25 | -90.44 | -90.44
|  |  |  | 25.1667 | -90.88 | -90.88
|  |  |  | 25.3333 | -91.81 | -91.81
|  |  |  | 25.5 | -92.83 | -92.83
|  |  |  | 25.6667 | -93.15 | -93.15
|  |  |  | 25.8333 | -94.38 | -94.38
|  |  |  | 26 | -95 | -95
|  |  |  | 26.1667 | -95.7 | -95.7
|  |  |  | 26.3333 | -96.67 | -96.67
|  |  |  | 26.5 | -97.57 | -97.57
|  |  |  | 26.6667 | -98.13 | -98.13
|  |  |  | 26.8333 | -99.37 | -99.37
|  |  |  | 27 | -100 | -100
|  |  |  | 27.1667 | -100.86 | -100.86
|  |  |  | 27.3333 | -101.3 | -101.3
|  |  |  | 27.5 | -101.91 | -101.91
|  |  |  | 27.6667 | -102.98 | -102.98
|  |  |  | 27.8333 | -103.88 | -103.88
|  |  |  | 28 | -104.79 | -104.79
|  |  |  | 28.1667 | -105.4 | -105.4
|  |  |  | 28.3333 | -106.25 | -106.25
|  |  |  | 28.5 | -106.47 | -106.47
|  |  |  | 28.6667 | -107.3 | -107.3
|  |  |  | 28.8333 | -108.4 | -108.4
|  |  |  | 29 | -109.54 | -109.54
|  |  |  | 29.1667 | -110.4 | -110.4
|  |  |  | 29.3333 | -110.83 | -110.83
|  |  |  | 29.5 | -111.88 | -111.88
|  |  |  | 29.6667 | -112.03 | -112.03
|  |  |  | 29.8333 | -111.83 | -111.83
|  |  |  | 30 | -113.57 | -113.57
|  |  |  | 30.1667 | -114.61 | -114.61
|  |  |  | 30.3333 | -114.96 | -114.96
|  |  |  | 30.5 | -115.66 | -115.66
|  |  |  | 30.6667 | -116.59 | -116.59
|  |  |  | 30.8333 | -117 | -117
|  |  |  | 31 | -117.69 | -117.69
|  |  |  | 31.1667 | -118.53 | -118.53
|  |  |  | 31.3333 | -118.85 | -118.85
|  |  |  | 31.5 | -119.79 | -119.79
|  |  |  | 31.6667 | -120.66 | -120.66
|  |  |  | 31.8333 | -121.44 | -121.44
|  |  |  | 32 | -122.13 | -122.13
|  |  |  | 32.1667 | -122.81 | -122.81
|  |  |  | 32.3333 | -123.83 | -123.83
|  |  |  | 32.5 | -124.37 | -124.37
|  |  |  | 32.6667 | -125.39 | -125.39
|  |  |  | 32.8333 | -125.31 | -125.31
|  |  |  | 33 | -126.59 | -126.59
|  |  |  | 33.1667 | -126.88 | -126.88
|  |  |  | 33.3333 | -128.08 | -128.08
|  |  |  | 33.5 | -128.15 | -128.15
|  |  |  | 33.6667 | -129.15 | -129.15
|  |  |  | 33.8333 | -130.32 | -130.32
|  |  |  | 34 | -130.71 | -130.71
|  |  |  | 34.1667 | -131.61 | -131.61
|  |  |  | 34.3333 | -132.22 | -132.22
|  |  |  | 34.5 | -133.22 | -133.22
|  |  |  | 34.6667 | -133.96 | -133.96
|  |  |  | 34.8333 | -134.5 | -134.5
|  |  |  | 35 | -135.81 | -135.81
|  |  |  | 35.1667 | -135.81 | -135.81
|  |  |  | 35.3333 | -136.42 | -136.42
|  |  |  | 35.5 | -137.27 | -137.27
|  |  |  | 35.6667 | -137.35 | -137.35
|  |  |  | 35.8333 | -138.15 | -138.15
|  |  |  | 36 | -139.4 | -139.4
|  |  |  | 36.1667 | -140.08 | -140.08
|  |  |  | 36.3333 | -140.46 | -140.46
|  |  |  | 36.5 | -140.72 | -140.72
|  |  |  | 36.6667 | -141.54 | -141.54
|  |  |  | 36.8333 | -142.57 | -142.57
|  |  |  | 37 | -142.52 | -142.52
|  |  |  | 37.1667 | -143.43 | -143.43
|  |  |  | 37.3333 | -144.36 | -144.36
|  |  |  | 37.5 | -144.58 | -144.58
|  |  |  | 37.6667 | -145.18 | -145.18
|  |  |  | 37.8333 | -146.08 | -146.08
|  |  |  | 38 | -146.55 | -146.55
|  |  |  | 38.1667 | -147.3 | -147.3
|  |  |  | 38.3333 | -147.71 | -147.71
|  |  |  | 38.5 | -148.27 | -148.27
|  |  |  | 38.6667 | -149.36 | -149.36
|  |  |  | 38.8333 | -150.08 | -150.08
|  |  |  | 39 | -150.49 | -150.49
|  |  |  | 39.1667 | -150.79 | -150.79
|  |  |  | 39.3333 | -151.41 | -151.41
|  |  |  | 39.5 | -152.12 | -152.12
|  |  |  | 39.6667 | -152.7 | -152.7
|  |  |  | 39.8333 | -153.6 | -153.6
|  |  |  | 40 | -154.29 | -154.29
|  |  |  | 40.1667 | -154.5 | -154.5
|  |  |  | 40.3333 | -154.79 | -154.79
|  |  |  | 40.5 | -155.2 | -155.2
|  |  |  | 40.6667 | -156.43 | -156.43
|  |  |  | 40.8333 | -156.55 | -156.55
|  |  |  | 41 | -157.17 | -157.17
|  |  |  | 41.1667 | -157.55 | -157.55
|  |  |  | 41.3333 | -157.81 | -157.81
|  |  |  | 41.5 | -158.91 | -158.91
|  |  |  | 41.6667 | -159.72 | -159.72
|  |  |  | 41.8333 | -159.72 | -159.72
|  |  |  | 42 | -160.12 | -160.12
|  |  |  | 42.1667 | -160.12 | -160.12
|  |  |  | 42.3333 | -161.17 | -161.17
|  |  |  | 42.5 | -161.62 | -161.62
|  |  |  | 42.6667 | -161.86 | -161.86
|  |  |  | 42.8333 | -162.67 | -162.67
|  |  |  | 43 | -163.62 | -163.62
|  |  |  | 43.1667 | -163.53 | -163.53
|  |  |  | 43.3333 | -163.84 | -163.84
|  |  |  | 43.5 | -164.66 | -164.66
|  |  |  | 43.6667 | -165.08 | -165.08
|  |  |  | 43.8333 | -164.98 | -164.98
|  |  |  | 44 | -165.74 | -165.74
|  |  |  | 44.1667 | -166.08 | -166.08
|  |  |  | 44.3333 | -166.5 | -166.5
|  |  |  | 44.5 | -167.26 | -167.26
|  |  |  | 44.6667 | -167.1 | -167.1
|  |  |  | 44.8333 | -167.98 | -167.98
|  |  |  | 45 | -168.24 | -168.24
|  |  |  | 45.1667 | -168.84 | -168.84
|  |  |  | 45.3333 | -169.27 | -169.27
|  |  |  | 45.5 | -169.58 | -169.58
|  |  |  | 45.6667 | -169.77 | -169.77
|  |  |  | 45.8333 | -169.89 | -169.89
|  |  |  | 46 | -170.39 | -170.39
|  |  |  | 46.1667 | -170.84 | -170.84
|  |  |  | 46.3333 | -171.07 | -171.07
|  |  |  | 46.5 | -171.24 | -171.24
|  |  |  | 46.6667 | -171.84 | -171.84
|  |  |  | 46.8333 | -172.24 | -172.24
|  |  |  | 47 | -172.65 | -172.65
|  |  |  | 47.1667 | -172.72 | -172.72
|  |  |  | 47.3333 | -172.53 | -172.53
|  |  |  | 47.5 | -173.55 | -173.55
|  |  |  | 47.6667 | -173.62 | -173.62
|  |  |  | 47.8333 | -173.7 | -173.7
|  |  |  | 48 | -174.03 | -174.03
|  |  |  | 48.1667 | -174.73 | -174.73
|  |  |  | 48.3333 | -175.22 | -175.22
|  |  |  | 48.5 | -175.48 | -175.48
|  |  |  | 48.6667 | -174.91 | -174.91
|  |  |  | 48.8333 | -175.72 | -175.72
|  |  |  | 49 | -176.03 | -176.03
|  |  |  | 49.1667 | -176.19 | -176.19
|  |  |  | 49.3333 | -176.66 | -176.66
|  |  |  | 49.5 | -176.96 | -176.96
|  |  |  | 49.6667 | -176.82 | -176.82
|  |  |  | 49.8333 | -177.2 | -177.2
|  |  |  | 50 | -177 | -177
|  |  |  | 50.1667 | -177.65 | -177.65
|  |  |  | 50.3333 | -177.89 | -177.89
|  |  |  | 50.5 | -177.81 | -177.81
|  |  |  | 50.6667 | -178.07 | -178.07
|  |  |  | 50.8333 | -178.35 | -178.35
|  |  |  | 51 | -178.75 | -178.75
|  |  |  | 51.1667 | -178.7 | -178.7
|  |  |  | 51.3333 | -178.84 | -178.84
|  |  |  | 51.5 | -179.43 | -179.43
|  |  |  | 51.6667 | -179.46 | -179.46
|  |  |  | 51.8333 | -179.62 | -179.62
|  |  |  | 52 | -179.98 | -179.98
|  |  |  | 52.1667 | -180.42 | -180.42
|  |  |  | 52.3333 | -179.98 | -179.98
|  |  |  | 52.5 | -180.19 | -180.19
|  |  |  | 52.6667 | -180.45 | -180.45
|  |  |  | 52.8333 | -180.38 | -180.38
|  |  |  | 53 | -180.28 | -180.28
|  |  |  | 53.1667 | -180.84 | -180.84
|  |  |  | 53.3333 | -181.15 | -181.15
|  |  |  | 53.5 | -181 | -181
|  |  |  | 53.6667 | -181.27 | -181.27
|  |  |  | 53.8333 | -181.46 | -181.46
|  |  |  | 54 | -181.74 | -181.74
|  |  |  | 54.1667 | -181.27 | -181.27
|  |  |  | 54.3333 | -181.86 | -181.86
|  |  |  | 54.5 | -181.91 | -181.91
|  |  |  | 54.6667 | -182.17 | -182.17
|  |  |  | 54.8333 | -182 | -182
|  |  |  | 55 | -182.59 | -182.59
|  |  |  | 55.1667 | -182.66 | -182.66
|  |  |  | 55.3333 | -182.05 | -182.05
|  |  |  | 55.5 | -182.52 | -182.52
|  |  |  | 55.6667 | -182.59 | -182.59
|  |  |  | 55.8333 | -182.91 | -182.91
|  |  |  | 56 | -182.75 | -182.75
|  |  |  | 56.1667 | -183 | -183
|  |  |  | 56.3333 | -183.14 | -183.14
|  |  |  | 56.5 | -183.24 | -183.24
|  |  |  | 56.6667 | -183.7 | -183.7
|  |  |  | 56.8333 | -183.56 | -183.56
|  |  |  | 57 | -183.52 | -183.52
|  |  |  | 57.1667 | -183.61 | -183.61
|  |  |  | 57.3333 | -183.87 | -183.87
|  |  |  | 57.5 | -183.82 | -183.82
|  |  |  | 57.6667 | -183.91 | -183.91
|  |  |  | 57.8333 | -183.89 | -183.89
|  |  |  | 58 | -183.89 | -183.89
|  |  |  | 58.1667 | -184.2 | -184.2
|  |  |  | 58.3333 | -184.1 | -184.1
|  |  |  | 58.5 | -184.31 | -184.31
|  |  |  | 58.6667 | -184.41 | -184.41
|  |  |  | 58.8333 | -184.36 | -184.36
|  |  |  | 59 | -184.2 | -184.2
|  |  |  | 59.1667 | -184.46 | -184.46
|  |  |  | 59.3333 | -184.86 | -184.86
|  |  |  | 59.5 | -184.62 | -184.62
|  |  |  | 59.6667 | -184.79 | -184.79
|  |  |  | 59.8333 | -184.86 | -184.86
|  |  |  | 60 | -184.81 | -184.81
|  |  |  | 60.1667 | -184.79 | -184.79
|  |  |  | 60.3333 | -185.1 | -185.1
|  |  |  | 60.5 | -184.72 | -184.72
|  |  |  | 60.6667 | -185 | -185
|  |  |  | 60.8333 | -185.2 | -185.2
|  |  |  | 61 | -185.48 | -185.48
|  |  |  | 61.1667 | -185.39 | -185.39
|  |  |  | 61.3333 | -185.27 | -185.27
|  |  |  | 61.5 | -185.22 | -185.22
|  |  |  | 61.6667 | -185.48 | -185.48
|  |  |  | 61.8333 | -185.41 | -185.41
|  |  |  | 62 | -185.36 | -185.36
|  |  |  | 62.1667 | -185.5 | -185.5
|  |  |  | 62.3333 | -185.41 | -185.41
|  |  |  | 62.5 | -185.67 | -185.67
|  |  |  | 62.6667 | -185.67 | -185.67
|  |  |  | 62.8333 | -185.86 | -185.86
|  |  |  | 63 | -185.6 | -185.6
|  |  |  | 63.1667 | -186.1 | -186.1
|  |  |  | 63.3333 | -186 | -186
|  |  |  | 63.5 | -186 | -186
|  |  |  | 63.6667 | -186 | -186
|  |  |  | 63.8333 | -185.89 | -185.89
|  |  |  | 64 | -185.89 | -185.89
|  |  |  | 64.1667 | -186.17 | -186.17
|  |  |  | 64.3333 | -185.96 | -185.96
|  |  |  | 64.5 | -186 | -186
|  |  |  | 64.6667 | -186.1 | -186.1
|  |  |  | 64.8333 | -186.1 | -186.1
|  |  |  | 65 | -186.12 | -186.12
|  |  |  | 65.1667 | -186.26 | -186.26
|  |  |  | 65.3333 | -186.1 | -186.1
|  |  |  | 65.5 | -186.05 | -186.05
|  |  |  | 65.6667 | -186.26 | -186.26
|  |  |  | 65.8333 | -186.26 | -186.26
|  |  |  | 66 | -186.35 | -186.35
|  |  |  | 66.1667 | -186.12 | -186.12
|  |  |  | 66.3333 | -186.35 | -186.35
|  |  |  | 66.5 | -186.35 | -186.35
|  |  |  | 66.6667 | -186.35 | -186.35
|  |  |  | 66.8333 | -186.31 | -186.31
|  |  |  | 67 | -186.54 | -186.54
|  |  |  | 67.1667 | -186.47 | -186.47
|  |  |  | 67.3333 | -186.47 | -186.47
|  |  |  | 67.5 | -186.4 | -186.4
|  |  |  | 67.6667 | -186.49 | -186.49
|  |  |  | 67.8333 | -186.61 | -186.61
|  |  |  | 68 | -186.47 | -186.47
|  |  |  | 68.1667 | -186.47 | -186.47
|  |  |  | 68.3333 | -186.4 | -186.4
|  |  |  | 68.5 | -186.31 | -186.31
|  |  |  | 68.6667 | -186.66 | -186.66
|  |  |  | 68.8333 | -186.7 | -186.7
|  |  |  | 69 | -186.77 | -186.77
|  |  |  | 69.1667 | -186.68 | -186.68
|  |  |  | 69.3333 | -186.75 | -186.75
|  |  |  | 69.5 | -186.8 | -186.8
|  |  |  | 69.6667 | -186.8 | -186.8
|  |  |  | 69.8333 | -186.89 | -186.89
|  |  |  | 70 | -187.03 | -187.03
|  |  |  | 70.1667 | -186.84 | -186.84
|  |  |  | 70.3333 | -186.49 | -186.49
|  |  |  | 70.5 | -186.84 | -186.84
|  |  |  | 70.6667 | -186.56 | -186.56
|  |  |  | 70.8333 | -186.47 | -186.47
|  |  |  | 71 | -186.87 | -186.87
|  |  |  | 71.1667 | -186.7 | -186.7
|  |  |  | 71.3333 | -186.68 | -186.68
|  |  |  | 71.5 | -186.59 | -186.59
|  |  |  | 71.6667 | -186.38 | -186.38
|  |  |  | 71.8333 | -186.89 | -186.89
|  |  |  | 72 | -186.89 | -186.89
|  |  |  | 72.1667 | -186.66 | -186.66
|  |  |  | 72.3333 | -186.89 | -186.89
|  |  |  | 72.5 | -186.68 | -186.68
|  |  |  | 72.6667 | -187.03 | -187.03
|  |  |  | 72.8333 | -186.7 | -186.7
|  |  |  | 73 | -186.84 | -186.84
|  |  |  | 73.1667 | -187.1 | -187.1
|  |  |  | 73.3333 | -187.05 | -187.05
|  |  |  | 73.5 | -187.03 | -187.03
|  |  |  | 73.6667 | -186.47 | -186.47
|  |  |  | 73.8333 | -187.17 | -187.17
|  |  |  | 74 | -186.98 | -186.98
|  |  |  | 74.1667 | -187.05 | -187.05
|  |  |  | 74.3333 | -187.33 | -187.33
|  |  |  | 74.5 | -187.03 | -187.03
|  |  |  | 74.6667 | -186.96 | -186.96
|  |  |  | 74.8333 | -187.17 | -187.17
|  |  |  | 75 | -187.42 | -187.42
|  |  |  | 75.1667 | -186.89 | -186.89
|  |  |  | 75.3333 | -186.87 | -186.87
|  |  |  | 75.5 | -187.19 | -187.19
|  |  |  | 75.6667 | -187.33 | -187.33
|  |  |  | 75.8333 | -186.94 | -186.94
|  |  |  | 76 | -187.05 | -187.05
|  |  |  | 76.1667 | -187.07 | -187.07
|  |  |  | 76.3333 | -187.45 | -187.45
|  |  |  | 76.5 | -187.03 | -187.03
|  |  |  | 76.6667 | -187.07 | -187.07
|  |  |  | 76.8333 | -187.07 | -187.07
|  |  |  | 77 | -187.1 | -187.1
|  |  |  | 77.1667 | -187.54 | -187.54
|  |  |  | 77.3333 | -187.03 | -187.03
|  |  |  | 77.5 | -187.45 | -187.45
|  |  |  | 77.6667 | -187.49 | -187.49
|  |  |  | 77.8333 | -187.33 | -187.33
|  |  |  | 78 | -187.17 | -187.17
|  |  |  | 78.1667 | -187.35 | -187.35
|  |  |  | 78.3333 | -187.33 | -187.33
|  |  |  | 78.5 | -187.47 | -187.47
|  |  |  | 78.6667 | -186.94 | -186.94
|  |  |  | 78.8333 | -187.28 | -187.28
|  |  |  | 79 | -187.56 | -187.56
|  |  |  | 79.1667 | -187.07 | -187.07
|  |  |  | 79.3333 | -187.1 | -187.1
|  |  |  | 79.5 | -187.26 | -187.26
|  |  |  | 79.6667 | -187.45 | -187.45
|  |  |  | 79.8333 | -187.33 | -187.33
|  |  |  | 80 | -187.19 | -187.19
|  |  |  | 80.1667 | -187.1 | -187.1
|  |  |  | 80.3333 | -187.24 | -187.24
|  |  |  | 80.5 | -187.28 | -187.28
|  |  |  | 80.6667 | -186.98 | -186.98
|  |  |  | 80.8333 | -187.63 | -187.63
|  |  |  | 81 | -187.56 | -187.56
|  |  |  | 81.1667 | -187.49 | -187.49
|  |  |  | 81.3333 | -187.35 | -187.35
|  |  |  | 81.5 | -187.49 | -187.49
|  |  |  | 81.6667 | -187.42 | -187.42
|  |  |  | 81.8333 | -187.56 | -187.56
|  |  |  | 82 | -187.38 | -187.38
|  |  |  | 82.1667 | -187.33 | -187.33
|  |  |  | 82.3333 | -187.45 | -187.45
|  |  |  | 82.5 | -187.38 | -187.38
|  |  |  | 82.6667 | -187.35 | -187.35
|  |  |  | 82.8333 | -187.54 | -187.54
|  |  |  | 83 | -187.33 | -187.33
|  |  |  | 83.1667 | -187.1 | -187.1
|  |  |  | 83.3333 | -187.49 | -187.49
|  |  |  | 83.5 | -187.42 | -187.42
|  |  |  | 83.6667 | -187.42 | -187.42
|  |  |  | 83.8333 | -187.47 | -187.47
|  |  |  | 84 | -187.47 | -187.47
|  |  |  | 84.1667 | -187.47 | -187.47
|  |  |  | 84.3333 | -187.33 | -187.33
|  |  |  | 84.5 | -187.19 | -187.19
|  |  |  | 84.6667 | -187.45 | -187.45
|  |  |  | 84.8333 | -187.47 | -187.47
|  |  |  | 85 | -187.14 | -187.14
|  |  |  | 85.1667 | -187.45 | -187.45
|  |  |  | 85.3333 | -187.56 | -187.56
|  |  |  | 85.5 | -187.42 | -187.42
|  |  |  | 85.6667 | -187.42 | -187.42
|  |  |  | 85.8333 | -187.63 | -187.63
|  |  |  | 86 | -187.38 | -187.38
|  |  |  | 86.1667 | -187.49 | -187.49
|  |  |  | 86.3333 | -187.26 | -187.26
|  |  |  | 86.5 | -187.49 | -187.49
|  |  |  | 86.6667 | -187.19 | -187.19
|  |  |  | 86.8333 | -187.35 | -187.35
|  |  |  | 87 | -187.45 | -187.45
|  |  |  | 87.1667 | -187.42 | -187.42
|  |  |  | 87.3333 | -187.33 | -187.33
|  |  |  | 87.5 | -187.66 | -187.66
|  |  |  | 87.6667 | -187.82 | -187.82
|  |  |  | 87.8333 | -187.54 | -187.54
|  |  |  | 88 | -187.66 | -187.66
|  |  |  | 88.1667 | -187.59 | -187.59
|  |  |  | 88.3333 | -187.47 | -187.47
|  |  |  | 88.5 | -187.56 | -187.56
|  |  |  | 88.6667 | -187.45 | -187.45
|  |  |  | 88.8333 | -187.66 | -187.66
|  |  |  | 89 | -187.59 | -187.59
|  |  |  | 89.1667 | -187.59 | -187.59
|  |  |  | 89.3333 | -187.35 | -187.35
|  |  |  | 89.5 | -187.66 | -187.66
|  |  |  | 89.6667 | -187.42 | -187.42
|  |  |  | 89.8333 | -187.56 | -187.56
|  |  |  | 90 | -187.63 | -187.63
|  |  |  | 90.1667 | -187.33 | -187.33
|  |  |  | 90.3333 | -187.63 | -187.63
|  |  |  | 90.5 | -187.56 | -187.56
|  |  |  | 90.6667 | -187.59 | -187.59
|  |  |  | 90.8333 | -187.47 | -187.47
|  |  |  | 91 | -187.33 | -187.33
|  |  |  | 91.1667 | -187.59 | -187.59
|  |  |  | 91.3333 | -187.38 | -187.38
|  |  |  | 91.5 | -186.87 | -186.87
|  |  |  | 91.6667 | -187.75 | -187.75
|  |  |  | 91.8333 | -187.73 | -187.73
|  |  |  | 92 | -187.28 | -187.28
|  |  |  | 92.1667 | -187.19 | -187.19
|  |  |  | 92.3333 | -187.38 | -187.38
|  |  |  | 92.5 | -187.54 | -187.54
|  |  |  | 92.6667 | -187.77 | -187.77
|  |  |  | 92.8333 | -187.77 | -187.77
|  |  |  | 93 | -187.35 | -187.35
|  |  |  | 93.1667 | -187.42 | -187.42
|  |  |  | 93.3333 | -187.56 | -187.56
|  |  |  | 93.5 | -187.45 | -187.45
|  |  |  | 93.6667 | -187.42 | -187.42
|  |  |  | 93.8333 | -187.56 | -187.56
|  |  |  | 94 | -187.84 | -187.84
|  |  |  | 94.1667 | -187.94 | -187.94
|  |  |  | 94.3333 | -187.38 | -187.38
|  |  |  | 94.5 | -187.56 | -187.56
|  |  |  | 94.6667 | -187.14 | -187.14