## 温度圧力変化
バルブ閉める(外圧)
| Time(min) | Chamber:Pressure(Pa) | Dewar: Pressure(Pa) | Time /min | Plate Ch4/K | Plate Ch4/K |  | 2023年11月21(火)N2O新品レギュレータパルスノズルテスト |  | 一回目 押圧0.3Mpa On-time:100ms Off-time:900ms 元栓開 |  | 二回目 押圧0.3Mpa On-time:100ms Off-time:900ms 元栓開 | Time(s) | 圧力(Pa)
1148 | 0 | 9.6 | 12 | 0 | 356.67 | 83.52 | 273.15 | 押圧0.3Mpa | Time(s) | Pressure(Pa) | Time(s) | Pressure(Pa) | 0 | 0.037
1150 | 2 | 0.46 | 0.026 | 0.16667 | 356.67 | 83.52 |  | On-time:100ms | 0 | 1.3 | 0 | 0.35 | 10 | 0.41
1151 | 3 | 0.23 | 0.013 | 0.33333 | 356.7 | 83.55 |  | Off-time:900ms | 10 | 750 | 10 | 761 | 20 | 0.82
1152 | 4 | 0.16 | 0.0076 | 0.5 | 356.67 | 83.52 |  |  | 20 | 1066 | 20 | 1067 | 30 | 1
1153 | 5 | 0.13 | 0.0065 | 0.66667 | 356.67 | 83.52 |  |  | 30 | 1248 | 30 | 1251 | 40 | 1.3
1200 | 12 | 0.046 | 0.0032 | 0.83333 | 356.57 | 83.42 |  |  | 40 | 1418 | 40 | 1423 | 50 | 1.5
1203 | 15 | 0.034 | 0.0027 | 1 | 356.43 | 83.28 |  |  | 50 | 1520 | 50 | 1525 | 60 | 1.6
1225 | 27 | 0.0076 | 0.002 | 1.1667 | 356.36 | 83.21 |  |  | 60 | 1600 | 60 | 1605 | 70 | 1.9
1247 | 49 | 0.0041 | 0.0018 | 1.3333 | 356.49 | 83.34 |  |  | 70 | 1663 | 70 | 1668 | 80 | 2.2
1418 | 137 | 0.0019 | 0.0016 | 1.5 | 356.17 | 83.02 |  |  | 80 | 1716 | 80 | 1720 | 90 | 2.3
|  |  |  | 1.6667 | 356.12 | 82.97 |  |  | 90 | 1757 | 90 | 1762 | 100 | 2.5
|  |  |  | 1.8333 | 356.17 | 83.02 |  |  | 100 | 1793 | 100 | 1799 | 110 | 2.8
|  |  |  | 2 | 355.93 | 82.78 |  |  | 110 | 1820 | 110 | 1829 | 120 | 3
|  |  |  | 2.1667 | 357.01 | 83.86 |  |  | 120 | 1851 | 120 | 1855 | 130 | 3.3
|  |  |  | 2.3333 | 356.22 | 83.07 |  |  | 130 | 1874 | 130 | 1879 | 140 | 3.4
|  |  |  | 2.5 | 356.04 | 82.89 |  |  | 140 | 1894 | 140 | 1899 | 150 | 3.7
|  |  |  | 2.6667 | 356.38 | 83.23 |  |  | 150 | 1913 | 150 | 1918 | 160 | 4
|  |  |  | 2.8333 | 356.01 | 82.86 |  |  | 160 | 1929 | 160 | 1934 | 170 | 4.3
|  |  |  | 3 | 355.78 | 82.63 |  |  | 170 | 1945 | 170 | 1949 | 180 | 4.6
|  |  |  | 3.1667 | 356.28 | 83.13 |  |  | 180 | 1958 | 180 | 1963 | 190 | 4.8
|  |  |  | 3.3333 | 355.67 | 82.52 |  |  | 190 | 1970 | 190 | 1974 | 200 | 5.2
|  |  |  | 3.5 | 355.67 | 82.52 |  |  | 200 | 1981 | 200 | 1986 | 210 | 5.4
|  |  |  | 3.6667 | 355.46 | 82.31 | [6 empty] | 220 | 5.6
|  |  |  | 3.8333 | 355.57 | 82.42 | [6 empty] | 230 | 5.8
|  |  |  | 4 | 355.49 | 82.34 | [6 empty] | 240 | 6.1
|  |  |  | 4.1667 | 354.71 | 81.56
|  |  |  | 4.3333 | 353.8 | 80.65
|  |  |  | 4.5 | 352.86 | 79.71
|  |  |  | 4.6667 | 351.86 | 78.71
|  |  |  | 4.8333 | 350.51 | 77.36
|  |  |  | 5 | 348.86 | 75.71
|  |  |  | 5.1667 | 347.59 | 74.44
|  |  |  | 5.3333 | 345.54 | 72.39
|  |  |  | 5.5 | 344.79 | 71.64
|  |  |  | 5.6667 | 342.96 | 69.81
|  |  |  | 5.8333 | 341.3 | 68.15
|  |  |  | 6 | 339.62 | 66.47
|  |  |  | 6.1667 | 337.92 | 64.77
|  |  |  | 6.3333 | 336.57 | 63.42
|  |  |  | 6.5 | 334.99 | 61.84
|  |  |  | 6.6667 | 333.01 | 59.86
|  |  |  | 6.8333 | 330.88 | 57.73
|  |  |  | 7 | 329.61 | 56.46
|  |  |  | 7.1667 | 327.63 | 54.48
|  |  |  | 7.3333 | 325.68 | 52.53
|  |  |  | 7.5 | 324.36 | 51.21
|  |  |  | 7.6667 | 321.81 | 48.66
|  |  |  | 7.8333 | 320.36 | 47.21
|  |  |  | 8 | 317.99 | 44.84
|  |  |  | 8.1667 | 315.94 | 42.79
|  |  |  | 8.3333 | 313.38 | 40.23
|  |  |  | 8.5 | 311.67 | 38.52
|  |  |  | 8.6667 | 309.89 | 36.74
|  |  |  | 8.8333 | 307.45 | 34.3
|  |  |  | 9 | 304.99 | 31.84
|  |  |  | 9.1667 | 303.35 | 30.2
|  |  |  | 9.3333 | 300.81 | 27.66
|  |  |  | 9.5 | 299.45 | 26.3
|  |  |  | 9.6667 | 297.41 | 24.26
|  |  |  | 9.8333 | 295.79 | 22.64
|  |  |  | 10 | 293.99 | 20.84
|  |  |  | 10.1667 | 291.99 | 18.84
|  |  |  | 10.3333 | 289.81 | 16.66
|  |  |  | 10.5 | 288.04 | 14.89
|  |  |  | 10.6667 | 286.5 | 13.35
|  |  |  | 10.8333 | 284.81 | 11.66
|  |  |  | 11 | 283.15 | 10
|  |  |  | 11.1667 | 281.3 | 8.15
|  |  |  | 11.3333 | 278.94 | 5.79
|  |  |  | 11.5 | 277.32 | 4.17
|  |  |  | 11.6667 | 276.02 | 2.87
|  |  |  | 11.8333 | 274.48 | 1.33
|  |  |  | 12 | 272.43 | -0.72
|  |  |  | 12.1667 | 269.99 | -3.16
|  |  |  | 12.3333 | 269.35 | -3.8
|  |  |  | 12.5 | 267.89 | -5.26
|  |  |  | 12.6667 | 265.89 | -7.26
|  |  |  | 12.8333 | 264.22 | -8.93
|  |  |  | 13 | 262.47 | -10.68
|  |  |  | 13.1667 | 262.07 | -11.08
|  |  |  | 13.3333 | 260.22 | -12.93
|  |  |  | 13.5 | 258.35 | -14.8
|  |  |  | 13.6667 | 256.84 | -16.31
|  |  |  | 13.8333 | 255.12 | -18.03
|  |  |  | 14 | 253.99 | -19.16
|  |  |  | 14.1667 | 252.84 | -20.31
|  |  |  | 14.3333 | 251.04 | -22.11
|  |  |  | 14.5 | 249.71 | -23.44
|  |  |  | 14.6667 | 248.07 | -25.08
|  |  |  | 14.8333 | 247.05 | -26.1
|  |  |  | 15 | 245.38 | -27.77
|  |  |  | 15.1667 | 243.85 | -29.3
|  |  |  | 15.3333 | 242.81 | -30.34
|  |  |  | 15.5 | 242.1 | -31.05
|  |  |  | 15.6667 | 240.15 | -33
|  |  |  | 15.8333 | 238.86 | -34.29
|  |  |  | 16 | 236.97 | -36.18
|  |  |  | 16.1667 | 235.67 | -37.48
|  |  |  | 16.3333 | 234.27 | -38.88
|  |  |  | 16.5 | 233.7 | -39.45
|  |  |  | 16.6667 | 232.68 | -40.47
|  |  |  | 16.8333 | 230.95 | -42.2
|  |  |  | 17 | 229.99 | -43.16
|  |  |  | 17.1667 | 228.75 | -44.4
|  |  |  | 17.3333 | 227.65 | -45.5
|  |  |  | 17.5 | 226.48 | -46.67
|  |  |  | 17.6667 | 225.27 | -47.88
|  |  |  | 17.8333 | 224.7 | -48.45
|  |  |  | 18 | 222.82 | -50.33
|  |  |  | 18.1667 | 221.92 | -51.23
|  |  |  | 18.3333 | 220.42 | -52.73
|  |  |  | 18.5 | 219.68 | -53.47
|  |  |  | 18.6667 | 218.6 | -54.55
|  |  |  | 18.8333 | 217.6 | -55.55
|  |  |  | 19 | 216.32 | -56.83
|  |  |  | 19.1667 | 215.43 | -57.72
|  |  |  | 19.3333 | 214 | -59.15
|  |  |  | 19.5 | 212.95 | -60.2
|  |  |  | 19.6667 | 211.8 | -61.35
|  |  |  | 19.8333 | 210.65 | -62.5
|  |  |  | 20 | 210.02 | -63.13
|  |  |  | 20.1667 | 208.9 | -64.25
|  |  |  | 20.3333 | 207.9 | -65.25
|  |  |  | 20.5 | 206.72 | -66.43
|  |  |  | 20.6667 | 205.9 | -67.25
|  |  |  | 20.8333 | 205.02 | -68.13
|  |  |  | 21 | 204.7 | -68.45
|  |  |  | 21.1667 | 202.7 | -70.45
|  |  |  | 21.3333 | 202.3 | -70.85
|  |  |  | 21.5 | 200.77 | -72.38
|  |  |  | 21.6667 | 200.35 | -72.8
|  |  |  | 21.8333 | 199.27 | -73.88
|  |  |  | 22 | 198.87 | -74.28
|  |  |  | 22.1667 | 197.8 | -75.35
|  |  |  | 22.3333 | 196.67 | -76.48
|  |  |  | 22.5 | 195.7 | -77.45
|  |  |  | 22.6667 | 194.75 | -78.4
|  |  |  | 22.8333 | 193.95 | -79.2
|  |  |  | 23 | 192.97 | -80.18
|  |  |  | 23.1667 | 192.49 | -80.66
|  |  |  | 23.3333 | 191.75 | -81.4
|  |  |  | 23.5 | 190.9 | -82.25
|  |  |  | 23.6667 | 189.97 | -83.18
|  |  |  | 23.8333 | 188.9 | -84.25
|  |  |  | 24 | 188.27 | -84.88
|  |  |  | 24.1667 | 187.22 | -85.93
|  |  |  | 24.3333 | 186.32 | -86.83
|  |  |  | 24.5 | 185.27 | -87.88
|  |  |  | 24.6667 | 185 | -88.15
|  |  |  | 24.8333 | 184.05 | -89.1
|  |  |  | 25 | 182.71 | -90.44
|  |  |  | 25.1667 | 182.27 | -90.88
|  |  |  | 25.3333 | 181.34 | -91.81
|  |  |  | 25.5 | 180.32 | -92.83
|  |  |  | 25.6667 | 180 | -93.15
|  |  |  | 25.8333 | 178.77 | -94.38
|  |  |  | 26 | 178.15 | -95
|  |  |  | 26.1667 | 177.45 | -95.7
|  |  |  | 26.3333 | 176.48 | -96.67
|  |  |  | 26.5 | 175.58 | -97.57
|  |  |  | 26.6667 | 175.02 | -98.13
|  |  |  | 26.8333 | 173.78 | -99.37
|  |  |  | 27 | 173.15 | -100
|  |  |  | 27.1667 | 172.29 | -100.86
|  |  |  | 27.3333 | 171.85 | -101.3
|  |  |  | 27.5 | 171.24 | -101.91
|  |  |  | 27.6667 | 170.17 | -102.98
|  |  |  | 27.8333 | 169.27 | -103.88
|  |  |  | 28 | 168.36 | -104.79
|  |  |  | 28.1667 | 167.75 | -105.4
|  |  |  | 28.3333 | 166.9 | -106.25
|  |  |  | 28.5 | 166.68 | -106.47
|  |  |  | 28.6667 | 165.85 | -107.3
|  |  |  | 28.8333 | 164.75 | -108.4
|  |  |  | 29 | 163.61 | -109.54
|  |  |  | 29.1667 | 162.75 | -110.4
|  |  |  | 29.3333 | 162.32 | -110.83
|  |  |  | 29.5 | 161.27 | -111.88
|  |  |  | 29.6667 | 161.12 | -112.03
|  |  |  | 29.8333 | 161.32 | -111.83
|  |  |  | 30 | 159.58 | -113.57
|  |  |  | 30.1667 | 158.54 | -114.61
|  |  |  | 30.3333 | 158.19 | -114.96
|  |  |  | 30.5 | 157.49 | -115.66
|  |  |  | 30.6667 | 156.56 | -116.59
|  |  |  | 30.8333 | 156.15 | -117
|  |  |  | 31 | 155.46 | -117.69
|  |  |  | 31.1667 | 154.62 | -118.53
|  |  |  | 31.3333 | 154.3 | -118.85
|  |  |  | 31.5 | 153.36 | -119.79
|  |  |  | 31.6667 | 152.49 | -120.66
|  |  |  | 31.8333 | 151.71 | -121.44
|  |  |  | 32 | 151.02 | -122.13
|  |  |  | 32.1667 | 150.34 | -122.81
|  |  |  | 32.3333 | 149.32 | -123.83
|  |  |  | 32.5 | 148.78 | -124.37
|  |  |  | 32.6667 | 147.76 | -125.39
|  |  |  | 32.8333 | 147.84 | -125.31
|  |  |  | 33 | 146.56 | -126.59
|  |  |  | 33.1667 | 146.27 | -126.88
|  |  |  | 33.3333 | 145.07 | -128.08
|  |  |  | 33.5 | 145 | -128.15
|  |  |  | 33.6667 | 144 | -129.15
|  |  |  | 33.8333 | 142.83 | -130.32
|  |  |  | 34 | 142.44 | -130.71
|  |  |  | 34.1667 | 141.54 | -131.61
|  |  |  | 34.3333 | 140.93 | -132.22
|  |  |  | 34.5 | 139.93 | -133.22
|  |  |  | 34.6667 | 139.19 | -133.96
|  |  |  | 34.8333 | 138.65 | -134.5
|  |  |  | 35 | 137.34 | -135.81
|  |  |  | 35.1667 | 137.34 | -135.81
|  |  |  | 35.3333 | 136.73 | -136.42
|  |  |  | 35.5 | 135.88 | -137.27
|  |  |  | 35.6667 | 135.8 | -137.35
|  |  |  | 35.8333 | 135 | -138.15
|  |  |  | 36 | 133.75 | -139.4
|  |  |  | 36.1667 | 133.07 | -140.08
|  |  |  | 36.3333 | 132.69 | -140.46
|  |  |  | 36.5 | 132.43 | -140.72
|  |  |  | 36.6667 | 131.61 | -141.54
|  |  |  | 36.8333 | 130.58 | -142.57
|  |  |  | 37 | 130.63 | -142.52
|  |  |  | 37.1667 | 129.72 | -143.43
|  |  |  | 37.3333 | 128.79 | -144.36
|  |  |  | 37.5 | 128.57 | -144.58
|  |  |  | 37.6667 | 127.97 | -145.18
|  |  |  | 37.8333 | 127.07 | -146.08
|  |  |  | 38 | 126.6 | -146.55
|  |  |  | 38.1667 | 125.85 | -147.3
|  |  |  | 38.3333 | 125.44 | -147.71
|  |  |  | 38.5 | 124.88 | -148.27
|  |  |  | 38.6667 | 123.79 | -149.36
|  |  |  | 38.8333 | 123.07 | -150.08
|  |  |  | 39 | 122.66 | -150.49
|  |  |  | 39.1667 | 122.36 | -150.79
|  |  |  | 39.3333 | 121.74 | -151.41
|  |  |  | 39.5 | 121.03 | -152.12
|  |  |  | 39.6667 | 120.45 | -152.7
|  |  |  | 39.8333 | 119.55 | -153.6
|  |  |  | 40 | 118.86 | -154.29
|  |  |  | 40.1667 | 118.65 | -154.5
|  |  |  | 40.3333 | 118.36 | -154.79
|  |  |  | 40.5 | 117.95 | -155.2
|  |  |  | 40.6667 | 116.72 | -156.43
|  |  |  | 40.8333 | 116.6 | -156.55
|  |  |  | 41 | 115.98 | -157.17
|  |  |  | 41.1667 | 115.6 | -157.55
|  |  |  | 41.3333 | 115.34 | -157.81
|  |  |  | 41.5 | 114.24 | -158.91
|  |  |  | 41.6667 | 113.43 | -159.72
|  |  |  | 41.8333 | 113.43 | -159.72
|  |  |  | 42 | 113.03 | -160.12
|  |  |  | 42.1667 | 113.03 | -160.12
|  |  |  | 42.3333 | 111.98 | -161.17
|  |  |  | 42.5 | 111.53 | -161.62
|  |  |  | 42.6667 | 111.29 | -161.86
|  |  |  | 42.8333 | 110.48 | -162.67
|  |  |  | 43 | 109.53 | -163.62
|  |  |  | 43.1667 | 109.62 | -163.53
|  |  |  | 43.3333 | 109.31 | -163.84
|  |  |  | 43.5 | 108.49 | -164.66
|  |  |  | 43.6667 | 108.07 | -165.08
|  |  |  | 43.8333 | 108.17 | -164.98
|  |  |  | 44 | 107.41 | -165.74
|  |  |  | 44.1667 | 107.07 | -166.08
|  |  |  | 44.3333 | 106.65 | -166.5
|  |  |  | 44.5 | 105.89 | -167.26
|  |  |  | 44.6667 | 106.05 | -167.1
|  |  |  | 44.8333 | 105.17 | -167.98
|  |  |  | 45 | 104.91 | -168.24
|  |  |  | 45.1667 | 104.31 | -168.84
|  |  |  | 45.3333 | 103.88 | -169.27
|  |  |  | 45.5 | 103.57 | -169.58
|  |  |  | 45.6667 | 103.38 | -169.77
|  |  |  | 45.8333 | 103.26 | -169.89
|  |  |  | 46 | 102.76 | -170.39
|  |  |  | 46.1667 | 102.31 | -170.84
|  |  |  | 46.3333 | 102.08 | -171.07
|  |  |  | 46.5 | 101.91 | -171.24
|  |  |  | 46.6667 | 101.31 | -171.84
|  |  |  | 46.8333 | 100.91 | -172.24
|  |  |  | 47 | 100.5 | -172.65
|  |  |  | 47.1667 | 100.43 | -172.72
|  |  |  | 47.3333 | 100.62 | -172.53
|  |  |  | 47.5 | 99.6 | -173.55
|  |  |  | 47.6667 | 99.53 | -173.62
|  |  |  | 47.8333 | 99.45 | -173.7
|  |  |  | 48 | 99.12 | -174.03
|  |  |  | 48.1667 | 98.42 | -174.73
|  |  |  | 48.3333 | 97.93 | -175.22
|  |  |  | 48.5 | 97.67 | -175.48
|  |  |  | 48.6667 | 98.24 | -174.91
|  |  |  | 48.8333 | 97.43 | -175.72
|  |  |  | 49 | 97.12 | -176.03
|  |  |  | 49.1667 | 96.96 | -176.19
|  |  |  | 49.3333 | 96.49 | -176.66
|  |  |  | 49.5 | 96.19 | -176.96
|  |  |  | 49.6667 | 96.33 | -176.82
|  |  |  | 49.8333 | 95.95 | -177.2
|  |  |  | 50 | 96.15 | -177
|  |  |  | 50.1667 | 95.5 | -177.65
|  |  |  | 50.3333 | 95.26 | -177.89
|  |  |  | 50.5 | 95.34 | -177.81
|  |  |  | 50.6667 | 95.08 | -178.07
|  |  |  | 50.8333 | 94.8 | -178.35
|  |  |  | 51 | 94.4 | -178.75
|  |  |  | 51.1667 | 94.45 | -178.7
|  |  |  | 51.3333 | 94.31 | -178.84
|  |  |  | 51.5 | 93.72 | -179.43
|  |  |  | 51.6667 | 93.69 | -179.46
|  |  |  | 51.8333 | 93.53 | -179.62
|  |  |  | 52 | 93.17 | -179.98
|  |  |  | 52.1667 | 92.73 | -180.42
|  |  |  | 52.3333 | 93.17 | -179.98
|  |  |  | 52.5 | 92.96 | -180.19
|  |  |  | 52.6667 | 92.7 | -180.45
|  |  |  | 52.8333 | 92.77 | -180.38
|  |  |  | 53 | 92.87 | -180.28
|  |  |  | 53.1667 | 92.31 | -180.84
|  |  |  | 53.3333 | 92 | -181.15
|  |  |  | 53.5 | 92.15 | -181
|  |  |  | 53.6667 | 91.88 | -181.27
|  |  |  | 53.8333 | 91.69 | -181.46
|  |  |  | 54 | 91.41 | -181.74
|  |  |  | 54.1667 | 91.88 | -181.27
|  |  |  | 54.3333 | 91.29 | -181.86
|  |  |  | 54.5 | 91.24 | -181.91
|  |  |  | 54.6667 | 90.98 | -182.17
|  |  |  | 54.8333 | 91.15 | -182
|  |  |  | 55 | 90.56 | -182.59
|  |  |  | 55.1667 | 90.49 | -182.66
|  |  |  | 55.3333 | 91.1 | -182.05
|  |  |  | 55.5 | 90.63 | -182.52
|  |  |  | 55.6667 | 90.56 | -182.59
|  |  |  | 55.8333 | 90.24 | -182.91
|  |  |  | 56 | 90.4 | -182.75
|  |  |  | 56.1667 | 90.15 | -183
|  |  |  | 56.3333 | 90.01 | -183.14
|  |  |  | 56.5 | 89.91 | -183.24
|  |  |  | 56.6667 | 89.45 | -183.7
|  |  |  | 56.8333 | 89.59 | -183.56
|  |  |  | 57 | 89.63 | -183.52
|  |  |  | 57.1667 | 89.54 | -183.61
|  |  |  | 57.3333 | 89.28 | -183.87
|  |  |  | 57.5 | 89.33 | -183.82
|  |  |  | 57.6667 | 89.24 | -183.91
|  |  |  | 57.8333 | 89.26 | -183.89
|  |  |  | 58 | 89.26 | -183.89
|  |  |  | 58.1667 | 88.95 | -184.2
|  |  |  | 58.3333 | 89.05 | -184.1
|  |  |  | 58.5 | 88.84 | -184.31
|  |  |  | 58.6667 | 88.74 | -184.41
|  |  |  | 58.8333 | 88.79 | -184.36
|  |  |  | 59 | 88.95 | -184.2
|  |  |  | 59.1667 | 88.69 | -184.46
|  |  |  | 59.3333 | 88.29 | -184.86
|  |  |  | 59.5 | 88.53 | -184.62
|  |  |  | 59.6667 | 88.36 | -184.79
|  |  |  | 59.8333 | 88.29 | -184.86
|  |  |  | 60 | 88.34 | -184.81
|  |  |  | 60.1667 | 88.36 | -184.79
|  |  |  | 60.3333 | 88.05 | -185.1
|  |  |  | 60.5 | 88.43 | -184.72
|  |  |  | 60.6667 | 88.15 | -185
|  |  |  | 60.8333 | 87.95 | -185.2
|  |  |  | 61 | 87.67 | -185.48
|  |  |  | 61.1667 | 87.76 | -185.39
|  |  |  | 61.3333 | 87.88 | -185.27
|  |  |  | 61.5 | 87.93 | -185.22
|  |  |  | 61.6667 | 87.67 | -185.48
|  |  |  | 61.8333 | 87.74 | -185.41
|  |  |  | 62 | 87.79 | -185.36
|  |  |  | 62.1667 | 87.65 | -185.5
|  |  |  | 62.3333 | 87.74 | -185.41
|  |  |  | 62.5 | 87.48 | -185.67
|  |  |  | 62.6667 | 87.48 | -185.67
|  |  |  | 62.8333 | 87.29 | -185.86
|  |  |  | 63 | 87.55 | -185.6
|  |  |  | 63.1667 | 87.05 | -186.1
|  |  |  | 63.3333 | 87.15 | -186
|  |  |  | 63.5 | 87.15 | -186
|  |  |  | 63.6667 | 87.15 | -186
|  |  |  | 63.8333 | 87.26 | -185.89
|  |  |  | 64 | 87.26 | -185.89
|  |  |  | 64.1667 | 86.98 | -186.17
|  |  |  | 64.3333 | 87.19 | -185.96
|  |  |  | 64.5 | 87.15 | -186
|  |  |  | 64.6667 | 87.05 | -186.1
|  |  |  | 64.8333 | 87.05 | -186.1
|  |  |  | 65 | 87.03 | -186.12
|  |  |  | 65.1667 | 86.89 | -186.26
|  |  |  | 65.3333 | 87.05 | -186.1
|  |  |  | 65.5 | 87.1 | -186.05
|  |  |  | 65.6667 | 86.89 | -186.26
|  |  |  | 65.8333 | 86.89 | -186.26
|  |  |  | 66 | 86.8 | -186.35
|  |  |  | 66.1667 | 87.03 | -186.12
|  |  |  | 66.3333 | 86.8 | -186.35
|  |  |  | 66.5 | 86.8 | -186.35
|  |  |  | 66.6667 | 86.8 | -186.35
|  |  |  | 66.8333 | 86.84 | -186.31
|  |  |  | 67 | 86.61 | -186.54
|  |  |  | 67.1667 | 86.68 | -186.47
|  |  |  | 67.3333 | 86.68 | -186.47
|  |  |  | 67.5 | 86.75 | -186.4
|  |  |  | 67.6667 | 86.66 | -186.49
|  |  |  | 67.8333 | 86.54 | -186.61
|  |  |  | 68 | 86.68 | -186.47
|  |  |  | 68.1667 | 86.68 | -186.47
|  |  |  | 68.3333 | 86.75 | -186.4
|  |  |  | 68.5 | 86.84 | -186.31
|  |  |  | 68.6667 | 86.49 | -186.66
|  |  |  | 68.8333 | 86.45 | -186.7
|  |  |  | 69 | 86.38 | -186.77
|  |  |  | 69.1667 | 86.47 | -186.68
|  |  |  | 69.3333 | 86.4 | -186.75
|  |  |  | 69.5 | 86.35 | -186.8
|  |  |  | 69.6667 | 86.35 | -186.8
|  |  |  | 69.8333 | 86.26 | -186.89
|  |  |  | 70 | 86.12 | -187.03
|  |  |  | 70.1667 | 86.31 | -186.84
|  |  |  | 70.3333 | 86.66 | -186.49
|  |  |  | 70.5 | 86.31 | -186.84
|  |  |  | 70.6667 | 86.59 | -186.56
|  |  |  | 70.8333 | 86.68 | -186.47
|  |  |  | 71 | 86.28 | -186.87
|  |  |  | 71.1667 | 86.45 | -186.7
|  |  |  | 71.3333 | 86.47 | -186.68
|  |  |  | 71.5 | 86.56 | -186.59
|  |  |  | 71.6667 | 86.77 | -186.38
|  |  |  | 71.8333 | 86.26 | -186.89
|  |  |  | 72 | 86.26 | -186.89
|  |  |  | 72.1667 | 86.49 | -186.66
|  |  |  | 72.3333 | 86.26 | -186.89
|  |  |  | 72.5 | 86.47 | -186.68
|  |  |  | 72.6667 | 86.12 | -187.03
|  |  |  | 72.8333 | 86.45 | -186.7
|  |  |  | 73 | 86.31 | -186.84
|  |  |  | 73.1667 | 86.05 | -187.1
|  |  |  | 73.3333 | 86.1 | -187.05
|  |  |  | 73.5 | 86.12 | -187.03
|  |  |  | 73.6667 | 86.68 | -186.47
|  |  |  | 73.8333 | 85.98 | -187.17
|  |  |  | 74 | 86.17 | -186.98
|  |  |  | 74.1667 | 86.1 | -187.05
|  |  |  | 74.3333 | 85.82 | -187.33
|  |  |  | 74.5 | 86.12 | -187.03
|  |  |  | 74.6667 | 86.19 | -186.96
|  |  |  | 74.8333 | 85.98 | -187.17
|  |  |  | 75 | 85.73 | -187.42
|  |  |  | 75.1667 | 86.26 | -186.89
|  |  |  | 75.3333 | 86.28 | -186.87
|  |  |  | 75.5 | 85.96 | -187.19
|  |  |  | 75.6667 | 85.82 | -187.33
|  |  |  | 75.8333 | 86.21 | -186.94
|  |  |  | 76 | 86.1 | -187.05
|  |  |  | 76.1667 | 86.08 | -187.07
|  |  |  | 76.3333 | 85.7 | -187.45
|  |  |  | 76.5 | 86.12 | -187.03
|  |  |  | 76.6667 | 86.08 | -187.07
|  |  |  | 76.8333 | 86.08 | -187.07
|  |  |  | 77 | 86.05 | -187.1
|  |  |  | 77.1667 | 85.61 | -187.54
|  |  |  | 77.3333 | 86.12 | -187.03
|  |  |  | 77.5 | 85.7 | -187.45
|  |  |  | 77.6667 | 85.66 | -187.49
|  |  |  | 77.8333 | 85.82 | -187.33
|  |  |  | 78 | 85.98 | -187.17
|  |  |  | 78.1667 | 85.8 | -187.35
|  |  |  | 78.3333 | 85.82 | -187.33
|  |  |  | 78.5 | 85.68 | -187.47
|  |  |  | 78.6667 | 86.21 | -186.94
|  |  |  | 78.8333 | 85.87 | -187.28
|  |  |  | 79 | 85.59 | -187.56
|  |  |  | 79.1667 | 86.08 | -187.07
|  |  |  | 79.3333 | 86.05 | -187.1
|  |  |  | 79.5 | 85.89 | -187.26
|  |  |  | 79.6667 | 85.7 | -187.45
|  |  |  | 79.8333 | 85.82 | -187.33
|  |  |  | 80 | 85.96 | -187.19
|  |  |  | 80.1667 | 86.05 | -187.1
|  |  |  | 80.3333 | 85.91 | -187.24
|  |  |  | 80.5 | 85.87 | -187.28
|  |  |  | 80.6667 | 86.17 | -186.98
|  |  |  | 80.8333 | 85.52 | -187.63
|  |  |  | 81 | 85.59 | -187.56
|  |  |  | 81.1667 | 85.66 | -187.49
|  |  |  | 81.3333 | 85.8 | -187.35
|  |  |  | 81.5 | 85.66 | -187.49
|  |  |  | 81.6667 | 85.73 | -187.42
|  |  |  | 81.8333 | 85.59 | -187.56
|  |  |  | 82 | 85.77 | -187.38
|  |  |  | 82.1667 | 85.82 | -187.33
|  |  |  | 82.3333 | 85.7 | -187.45
|  |  |  | 82.5 | 85.77 | -187.38
|  |  |  | 82.6667 | 85.8 | -187.35
|  |  |  | 82.8333 | 85.61 | -187.54
|  |  |  | 83 | 85.82 | -187.33
|  |  |  | 83.1667 | 86.05 | -187.1
|  |  |  | 83.3333 | 85.66 | -187.49
|  |  |  | 83.5 | 85.73 | -187.42
|  |  |  | 83.6667 | 85.73 | -187.42
|  |  |  | 83.8333 | 85.68 | -187.47
|  |  |  | 84 | 85.68 | -187.47
|  |  |  | 84.1667 | 85.68 | -187.47
|  |  |  | 84.3333 | 85.82 | -187.33
|  |  |  | 84.5 | 85.96 | -187.19
|  |  |  | 84.6667 | 85.7 | -187.45
|  |  |  | 84.8333 | 85.68 | -187.47
|  |  |  | 85 | 86.01 | -187.14
|  |  |  | 85.1667 | 85.7 | -187.45
|  |  |  | 85.3333 | 85.59 | -187.56
|  |  |  | 85.5 | 85.73 | -187.42
|  |  |  | 85.6667 | 85.73 | -187.42
|  |  |  | 85.8333 | 85.52 | -187.63
|  |  |  | 86 | 85.77 | -187.38
|  |  |  | 86.1667 | 85.66 | -187.49
|  |  |  | 86.3333 | 85.89 | -187.26
|  |  |  | 86.5 | 85.66 | -187.49
|  |  |  | 86.6667 | 85.96 | -187.19
|  |  |  | 86.8333 | 85.8 | -187.35
|  |  |  | 87 | 85.7 | -187.45
|  |  |  | 87.1667 | 85.73 | -187.42
|  |  |  | 87.3333 | 85.82 | -187.33
|  |  |  | 87.5 | 85.49 | -187.66
|  |  |  | 87.6667 | 85.33 | -187.82
|  |  |  | 87.8333 | 85.61 | -187.54
|  |  |  | 88 | 85.49 | -187.66
|  |  |  | 88.1667 | 85.56 | -187.59
|  |  |  | 88.3333 | 85.68 | -187.47
|  |  |  | 88.5 | 85.59 | -187.56
|  |  |  | 88.6667 | 85.7 | -187.45
|  |  |  | 88.8333 | 85.49 | -187.66
|  |  |  | 89 | 85.56 | -187.59
|  |  |  | 89.1667 | 85.56 | -187.59
|  |  |  | 89.3333 | 85.8 | -187.35
|  |  |  | 89.5 | 85.49 | -187.66
|  |  |  | 89.6667 | 85.73 | -187.42
|  |  |  | 89.8333 | 85.59 | -187.56
|  |  |  | 90 | 85.52 | -187.63
|  |  |  | 90.1667 | 85.82 | -187.33
|  |  |  | 90.3333 | 85.52 | -187.63
|  |  |  | 90.5 | 85.59 | -187.56
|  |  |  | 90.6667 | 85.56 | -187.59
|  |  |  | 90.8333 | 85.68 | -187.47
|  |  |  | 91 | 85.82 | -187.33
|  |  |  | 91.1667 | 85.56 | -187.59
|  |  |  | 91.3333 | 85.77 | -187.38
|  |  |  | 91.5 | 86.28 | -186.87
|  |  |  | 91.6667 | 85.4 | -187.75
|  |  |  | 91.8333 | 85.42 | -187.73
|  |  |  | 92 | 85.87 | -187.28
|  |  |  | 92.1667 | 85.96 | -187.19
|  |  |  | 92.3333 | 85.77 | -187.38
|  |  |  | 92.5 | 85.61 | -187.54
|  |  |  | 92.6667 | 85.38 | -187.77
|  |  |  | 92.8333 | 85.38 | -187.77
|  |  |  | 93 | 85.8 | -187.35
|  |  |  | 93.1667 | 85.73 | -187.42
|  |  |  | 93.3333 | 85.59 | -187.56
|  |  |  | 93.5 | 85.7 | -187.45
|  |  |  | 93.6667 | 85.73 | -187.42
|  |  |  | 93.8333 | 85.59 | -187.56
|  |  |  | 94 | 85.31 | -187.84
|  |  |  | 94.1667 | 85.21 | -187.94
|  |  |  | 94.3333 | 85.77 | -187.38
|  |  |  | 94.5 | 85.59 | -187.56
|  |  |  | 94.6667 | 86.01 | -187.14